ALLEGATO B ELENCO LAVORI

LAVORI DA ESEGUIRE PER GESTIONE BAITA “MONTE RAGOLA” in località Prato Grande

- Messa a norma e rifacimento impianti elettrici collegati a generatore;

- Manutenzione ordinaria dell’impianto di approvigionamento dell’acqua;

- Manutenzione ordinaria dei servizi igienici;

- Impregnatura a pennello annuale della facciata in doghe in legno con prodotti specifici;

- Manutenzione copertura del tetto;

- Manutenzione e ripristino, se e ove necessario, della staccionata di recinzione in legno;

- Manutenzione ordinaria del piazzale esterno in ghiaia;

- Manutenzione rivestimenti interni;

- Posa n. 2 estintori nuovi e periodica revisione dei medesimi;

- Costante e preciso smaltimento dei rifiuti e pulizia di eventuali rifiuti lasciati intorno al sito dai passanti;